运行SPWM程序，EPWM1的引脚EPWM1A波形如下图所示：

经过滤波后，便可看出正弦波，频率为设定的50HZ。

如果驱动上图所示的三相逆变电路时，测滤波后的U’、V’和W’ ，便可以得到下图所示的三相正弦波，频率为50HZ，相位互差120度。